| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра ПОДОБЕКТ: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Добруджанка – ф125 ПВЕП ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община „Кайнарджа” |
| --- |
| с.Добруджанка: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР | ф125-ПЕВП | ЕД.ЦЕНА | СУМА |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | к-во |  |  |
| 1 | Разбиване на асфалтова настилка(същ.пътна конструкция ) | м' | 2165.30 |  |  |
| 2 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 866.12 |  |  |
| 3 | Масов изкоп - общо | м3 | 3927.93 |  |  |
|  | 85% машинен изкоп | м3 | 3338.74 |  |  |
|  | Скална почва | м3 | 500.81 |  |  |
|  | Земна почва | м3 | 2837.93 |  |  |
|  | 15% ръчен изкоп | м3 | 589.19 |  |  |
| 4 | Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км | м3 | 3338.74 |  |  |
| 5 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 3338.74 |  |  |
| 6 | Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20 | м3 | 707.03 |  |  |
| 7 | Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км | м3 | 707.03 |  |  |
| 8 | Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка | м3 | 1140.77 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък | м3 | 2781.39 |  |  |
| 10 | Уплътняване на несортиран трошен камък | м3 | 3922.16 |  |  |
| 11 | Засипка и уплътняване с изкопана земна маса(за СВО в тротоари) | м3 | 144.34 |  |  |
| 12 | Направа на опорни блокове | бр | 153.00 |  |  |
| 13 | Направа на кофраж за опорни блокове | м2 | 81.09 |  |  |
| 14 | Доставка на бетон В12,5 за опорни блокове | м3 | 30.60 |  |  |
| 15 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅125 | м' | 1,677.50 |  |  |
| 16 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅110 | м' | 23.00 |  |  |
| 17 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅90 | м' | 58.50 |  |  |
| 18 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅63 | м' | 4.50 |  |  |
| 19 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅50 | м' | 35.20 |  |  |
| 20 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅32 | м' | 600.90 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 2399.60 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 2399.60 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на бетон В20 за дъно и монолитни стени на Шахта Изпускател | м3 | 6.45 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на бетон B15 за подложка на дъно | м3 | 0.68 |  |  |
| 25 | Доставка и направа на кофраж за дъно и стени при шахти | м2 | 43.10 |  |  |
| 26 | Хидроизолация по стени - външно (битумен грунд) | м2 | 27.55 |  |  |
| 27 | Гланцирана цим.замазка 2см. в два пласта – по дъно | м2 | 2.36 |  |  |
| 28 | Цим.замазка за уплътняване на СТБ елементи | м2 | 11.30 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на армировка - АIII, N16 | кг | 71.96 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,70м, EN1917:2003+AC 2007 | бр | 3.00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,35м, EN1917:2003+AC 2007 | бр | 3.00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на КРШ ф1180/600/200мм, EN1917:2003+AC 2007 | бр | 3.00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на самонивелиращ чугунен капак ф600мм за шахти,БДС ЕN 124:2003 | бр | 3.00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на чугунени стъпала, EN13101:2003 | бр | 108.00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на мет.опора L=1м , профил 120/60/5мм, EN 10279:2000 | бр | 3.00 |  |  |
| 36 | Изпитване на водопровод | м' | 2399.60 |  |  |
| 37 | Дезинфекция на водопровод | м' | 2399.60 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на Тройник ф125/110/125 | бр. | 2 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на Тройник ф125/90/125 | бр. | 19 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на Тройник ф125/63/125 | бр. | 4 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅125-ПЕВП | бр. | 7 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на Коляно 22° ∅125-ПЕВП | бр. | 5 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅90-ПЕВП | бр. | 4 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на Коляно 60° ∅90-ПЕВП | бр. | 1 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅63-ПЕВП | бр. | 5 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80 | бр. | 12 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅125 ПЕВП | бр. | 16 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN125 | бр. | 16 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅110 ПЕВП | бр. | 6 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN100 | бр. | 6 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90 ПЕВП | бр. | 29 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80 | бр. | 29 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на Глух фланец DN100 | бр. | 2 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅63 ПЕВП | бр. | 12 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN50 | бр. | 12 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN100 | бр. | 2 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN80 | бр. | 2 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN60 | бр. | 1 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на Водовземна скоба ф125/1 1/2" | бр. | 4 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на Водовземна скоба ф125/1" | бр. | 58 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на Нипел 1 1/2" | бр. | 4 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на Нипел 1" | бр. | 58 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ф50/1 1/2" с вътр.резба за ЧЗ | бр. | 4 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ф32/1" с вътр.резба за ЧЗ | бр. | 58 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж на Преход ∅50/1 1/2" с външна резба за ЧЗ | бр. | 8 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/1" с външна резба за ЧЗ | бр. | 116 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на СК DN125 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 8 |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж на СК DN100 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 2 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж на СК DN80 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 19 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж на СК DN50 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 4 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2" с гърне и охр.гарнитура | бр. | 4 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж на ТСК 1" с гърне и охр.гарнитура | бр. | 58 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на Надземен ПХ70/80 | бр. | 12 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на Комбиниран въздушник DN50 | бр. | 4 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на Обратна клапа DN80 | бр. | 3 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на Преход ∅50/ 1 1/4" с външна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 8 |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на Преход ∅50/ 1 1/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 8 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на СК 1 1/4" | бр. | 4 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на Филтър 1 1/4" | бр. | 4 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на Нипел 1 1/4" (месингов) | бр. | 8 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на Водомер 1 1/4" (Qн=3,5m3/h) | бр. | 4 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на Обратна клапа 1 1/4" | бр. | 4 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на СК с изпускател 1 1/4" | бр. | 4 |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с външна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 116 |  |  |
| 85 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 116 |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на СК 3/4" | бр. | 58 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на Филтър 3/4" | бр. | 58 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на Нипел 3/4" (месингов) | бр. | 116 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на Водомер 3/4" (Qn=1,5m3/h) | бр. | 58 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на Обратна клапа 3/4" | бр. | 58 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на СК с изпускател 3/4" | бр. | 58 |  |  |
| 92 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м | м' | 2361.00 |  |  |
| 93 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 15 |  |  |
|  |  |  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  |  |  | 4% Непредвидени |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра |
| --- |
| Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Добруджанка - ф125 ПЕВП |
| Обобщена количествена сметка |
| Позиция | Описание на работите | Един. мярка | Общо количество | Един. Цена | сума лева |
|  | СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |
| 2300 | Почистване на строителната площадка |  |  |  |  |
| 2304 | Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо). |
| 2304.3 | Разваляне на тротоари | м2 | 284 |  |  |
| 2304.4 | Разваляне на бетонови бордюри | м' | 107 |  |  |
|  | Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3300 | Изкопи |  |  |  |  |
| 3302 | Видове изкопи |  |  |  |  |
| 3302.1 | Общ изкоп на неоподходящ материал | м3 | 43 |  |  |
|  | Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ |  |  |  |  |
| 4200 | Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества |  |  |  |  |
| 4202 | Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. | м3 | 693.12 |  |  |
|  | Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 5600 | Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС |  |  |
| 5604 | Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС. | м2 | 2166 |  |  |
| 5700 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 2166 |  |  |
|  | Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 6001 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. |  |  |  |
|  | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. | м' | 107 |  |  |
| 6002 | Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи. |  |  |  |  |
| 6002.1 | Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 43 |  |  |
| 6002.2 | Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 28 |  |  |
| 6002.3 | Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта. | м2 | 284 |  |  |
|  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  | Непредвидени 4% |  |
|  | ОБЩО (лв) |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра ПОДОБЕКТ: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Средище – ф160 ПЕВП ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община „Кайнарджа” |
| --- |
| с.Средище: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР | ф160-ПЕВП | ЕД.ЦЕНА(лв) | СУМА(лв) |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | к-во |  |  |
| 1 | Разбиване на асфалтова настилка(същ.пътна конструкция) | м2 | 95.00 |  |  |
| 2 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 38.00 |  |  |
| 3 | Масов изкоп - общо | м3 | 115.43 |  |  |
|  | 85% машинен изкоп | м3 | 98.12 |  |  |
|  | Скална почва | м3 | 14.72 |  |  |
|  | Земна почва | м3 | 83.40 |  |  |
|  | 15% ръчен изкоп | м3 | 17.32 |  |  |
| 4 | Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км | м3 | 98.12 |  |  |
| 5 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 98.12 |  |  |
| 6 | Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20 | м3 | 20.78 |  |  |
| 7 | Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км | м3 | 20.78 |  |  |
| 8 | Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка | м3 | 44.52 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък | м3 | 66.78 |  |  |
| 10 | Уплътняване на несортиран трошен камък | м3 | 66.78 |  |  |
| 11 | Направа на опорни блокове | бр | 40.00 |  |  |
| 12 | Направа на кофраж за опорни блокове | м2 | 19.61 |  |  |
| 13 | Доставка на бетон В12,5 за опорни блокове | м3 | 7.40 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на тръби ф160 ПЕВП, PN10 | м | 79.50 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 79.50 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 79.50 |  |  |
| 17 | Изпитване на водопровод | м | 79.50 |  |  |
| 18 | Дезинфекция на водопровод | м | 79.50 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на Тройник ф160/110-ПЕВП | бр. | 6.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на Тройник ф160/90-ПЕВП | бр. | 1.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅160-ПЕВП | бр. | 4.00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅110-ПЕВП | бр. | 14.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90-ПЕВП | бр. | 2.00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN150 | бр. | 4.00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80 | бр. | 2.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅160-ПЕВП | бр. | 20.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN150 | бр. | 10.00 |  |  |
| 28 | СК DN150 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 2.00 |  |  |
| 29 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м | м' | 79.50 |  |  |
| 30 | Водочерпене по време на строителството | бр. | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  |  |  |  | 4% Непредвидени |  |
|  |  |  |  | ОБЩО: |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра |
| --- |
| Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Средище – ф160 ПЕВП |
| Обобщена количествена сметка |
| Позиция | Описание на работите | Един. мярка | Общо количество | Един. Цена | сума лева |
|  | СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |
| 2300 | Почистване на строителната площадка |  |  |  |  |
| 2304 | Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо). |
| 2304.3 | Разваляне на тротоари | м2 | 12 |  |  |
| 2304.4 | Разваляне на бетонови бордюри | м' | 5 |  |  |
|  | Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3300 | Изкопи |  |  |  |  |
| 3302 | Видове изкопи |  |  |  |  |
| 3302.1 | Общ изкоп на неоподходящ материал | м3 | 2 |  |  |
|  | Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ |  |  |  |  |
| 4200 | Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества |  |  |  |  |
| 4202 | Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. | м3 | 35 |  |  |
|  | Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 5600 | Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС |  |  |
| 5604 | Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС. | м2 | 87 |  |  |
| 5700 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 87 |  |  |
|  | Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 6001 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. |  |  |  |
|  | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. | м' | 5 |  |  |
| 6002 | Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи. |  |  |  |  |
| 6002.1 | Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 2 |  |  |
| 6002.2 | Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 1 |  |  |
| 6002.3 | Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта. | м2 | 12 |  |  |
|  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  | Непредвидени 4% |  |
|  | ОБЩО (лв) |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра ПОДОБЕКТ: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Кайнарджа - ф140-ПЕВП ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община „Кайнарджа” |
| --- |
| с.Кайнарджа: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР | ф140-ПЕВП | ЕД.ЦЕНА(лв) | СУМА(лв) |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | к-во |  |  |
| 1 | Разбиване на асфалтова настилка(същ.пътна конструкция) | м2 | 101.00 |  |  |
| 2 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 40.40 |  |  |
| 3 | Масов изкоп - общо | м3 | 140.65 |  |  |
| 3.1 | 85% машинен изкоп | м3 | 119.55 |  |  |
|  | Скална почва | м3 | 17.93 |  |  |
|  | Земна почва | м3 | 101.62 |  |  |
| 3.2 | 15% ръчен изкоп | м3 | 21.10 |  |  |
| 4 | Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км | м3 | 119.55 |  |  |
| 5 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 119.55 |  |  |
| 6 | Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20 | м3 | 25.32 |  |  |
| 7 | Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км | м3 | 25.32 |  |  |
| 8 | Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка | м3 | 46.05 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък | м3 | 82.49 |  |  |
| 10 | Уплътняване на несортиран трошен камък | м3 | 82.49 |  |  |
| 11 | Засипка и уплътняване с изкопана земна маса(за СВО в тротоари) | м3 | 4.66 |  |  |
| 12 | Направа на опорни блокове | бр | 9.00 |  |  |
| 13 | Направа на кофраж за опорни блокове | м2 | 4.77 |  |  |
| 14 | Доставка на бетон В12,5 за опорни блокове | м3 | 1.80 |  |  |
| 15 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅140 | м' | 75.30 |  |  |
| 16 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅90 | м' | 5.00 |  |  |
| 17 | Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅32 | м' | 11.00 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 91.30 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 91.30 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на бетон В20 за дъно и монолитни стени на Шахти Изп.и Шахта за Редуктор Налягане (Bb=0,4) | м3 | 2.15 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на бетон B15 за подложка на дъно | м3 | 0.23 |  |  |
| 22 | Доставка и направа на кофраж за дъно и стени при шахти | м2 | 14.37 |  |  |
| 23 | Хидроизолация по стени - външно (битумен грунд) | м2 | 9.18 |  |  |
| 24 | Гланцирана цим.замазка 2см. в два пласта – по дъно | м2 | 0.79 |  |  |
| 25 | Цим.замазка за уплътняване на СТБ елементи | м2 | 3.77 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на армировка - АIII, N16 | кг | 23.99 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,70м, EN1917:2003+AC 2007 | бр | 1.00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,35м, EN1917:2003+AC 2007 | бр | 1.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на КРШ ф1180/600/200мм, EN1917:2003+AC 2007 | бр | 1.00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на самонивелиращ чугунен капак ф600мм за шахти,БДС ЕN 124:2003 | бр | 1.00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на чугунени стъпала, EN13101:2003 | бр | 8.00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на мет.опора L=1м , профил 120/60/5мм, EN 10279:2000 | бр | 1.00 |  |  |
| 33 | Изпитване на водопровод | м' | 91.30 |  |  |
| 34 | Дезинфекция на водопровод | м' | 91.30 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на Тройник ф140/90/140-ПЕВП | бр. | 2 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на Тройник ф140/140/140-ПЕВП | бр. | 2 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90-ПЕВП | бр. | 4 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅140-ПЕВП | бр. | 2 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80 | бр. | 3 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN125(140) | бр. | 2 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на Редуктор ∅140/110-ПЕВП | бр. | 4 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на Коляно 60° ∅140-ПЕВП | бр. | 1 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅140-ПЕВП | бр. | 1 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80 | бр. | 1 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на Жибо за ПЕ тръби ф140 | бр. | 1 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на Нипел 1"(месингов) | бр. | 2 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ф32/1" с вътр.мес.резба (за челна заварка) | бр. | 2 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/1" с външна мес.резба (за челна заварка) | бр. | 4 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на СК DN80 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на СК DN125 с гърне и охр.гарнитура | бр. | 1 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на Пожарен хидрант(надземен) DN80 | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на Обратна клапа DN80 | бр. | 1 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на ТСК 1" с гърне и охр.гарнитура | бр. | 2 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с външна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 4 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 4 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на СК 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на Филтър 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на Нипел 3/4" (месингов) | бр. | 4 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на Водомер 3/4" (Qн=1,5m3/h) | бр. | 2 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на Обратна клапа 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на СК с изпускател 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 62 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м | м' | 86.30 |  |  |
| 63 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  |  |  |  | 4% Непредвидени |  |
|  |  |  |  | ОБЩО(лв): |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра |
| --- |
| Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Кайнарджа - ф140 ПЕВП |
| Обобщена количествена сметка |  |  |  |  |
| Позция | Описание на работите | Един. мярка | Количество | Един. Цена | сума лева |
|  | СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |
| 2300 | Почистване на строителната площадка |  |  |  |  |
| 2304 | Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо). |  |
| 2304.3 | Разваляне на тротоари | м2 | 12 |  |  |
| 2304.4 | Разваляне на бетонови бордюри | м' | 5 |  |  |
|  | Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3300 | Изкопи |  |  |  |  |
| 3302 | Видове изкопи |  |  |  |  |
| 3302.1 | Общ изкоп на неоподходящ материал | м3 | 9 |  |  |
|  | Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ |  |  |  |  |
| 4200 | Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества |  |  |  |  |
| 4202 | Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. | м3 | 29 |  |  |
|  | Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 5600 | Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС |  |  |  |
| 5604 | Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС. | м2 | 90 |  |  |
| 5700 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 90 |  |  |
|  | Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 6001 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. |  |  |  |
|  | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. | м' | 5 |  |  |
| 6002 | Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи. |  |  |  |  |
| 6002.1 | Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 2 |  |  |
| 6002.2 | Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 1 |  |  |
| 6002.3 | Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта. | м2 | 12 |  |  |
|  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  | 4% Непредвидени |  |
|  | ОБЩО(лв): |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра ПОДОБЕКТ: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Голеш - ф125 ПЕВП ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община „Кайнарджа” |
| --- |
| с.Голеш: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР | ф125-ПЕВП | ЕД.ЦЕНА(лв) | СУМА(лв) |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | к-во |  |  |
| 1 | Разбиване на асфалтова настилка | м2 | 499.67 |  |  |
| 2 | Разбиване на макадамова настилка | м2 |  |  |  |
| 3 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 199.87 |  |  |
| 4 | Масов изкоп - общо | м3 | 1,119.55 |  |  |
| 4.1 | 85% машинен изкоп | м3 | 951.62 |  |  |
|  | Скална почва | м3 | 142.74 |  |  |
|  | Земна почва | м3 | 808.88 |  |  |
| 4.2 | 15% ръчен изкоп | м3 | 167.93 |  |  |
| 5 | Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км | м3 | 951.62 |  |  |
| 6 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 951.62 |  |  |
| 7 | Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20 | м3 | 201.52 |  |  |
| 8 | Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км | м3 | 201.52 |  |  |
| 9 | Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка | м3 | 305.81 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък | м3 | 781.33 |  |  |
| 11 | Уплътняване на несортиран трошем камък | м3 | 781.33 |  |  |
| 12 | Обратна засипка с изкопана земна маса (за СВО през тротоари) | м3 | 55.87 |  |  |
| 13 | Направа на опорни блокове | бр | 34.00 |  |  |
| 14 | Направа на кофраж за опорни блокове | м2 | 18.02 |  |  |
| 15 | Доставка на бетон В12,5 за опорни блокове | м3 | 6.80 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на тръби ф125 ПЕВП, PN10 | м | 470.40 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на тръби ф90 ПЕВП, PN10 | м | 9.50 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на тръби ф32 ПЕВП, PN10 | м | 155.00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 634.90 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 634.90 |  |  |
| 21 | Изпитване на водопровод | м | 634.90 |  |  |
| 22 | Дезинфекция на водопровод | м | 634.90 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на Тройник ∅125/110/125 ПЕВП | бр | 1 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на Тройник ∅125/90/125 ПЕВП | бр | 4 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅90 ПЕВП | бр | 2 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80 | бр | 3 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на Намалител ∅125/110 ПЕВП | бр | 1 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅125 ПЕВП | бр | 2 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN125 | бр | 2 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90 ПЕВП | бр | 11 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80 | бр | 11 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN100 | бр | 2 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на Водовземна скоба ∅125/1" | бр | 18 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на Нипел 1"(месингов) | бр | 18 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅32/1" с вътр.месинг.резба за ЧЗ | бр | 36 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/1" с външна месинг.резба за ЧЗ | бр | 18 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN125 с охр.гарн. | бр | 1 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 с охр.гарн. | бр | 4 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на ТСК 1" с гърне и охр.гарн. | бр | 18 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на ПХ DN80-надземен | бр | 3 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с външна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 36 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка) | бр. | 36 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на СК 3/4" | бр. | 18 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на Филтър 3/4" | бр. | 18 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на Нипел 3/4" (месингов) | бр. | 36 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на Водомер 3/4" (1,5m3/h) | бр. | 18 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на Обратна клапа 3/4" | бр. | 18 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на СК с изпускател 3/4" | бр. | 18 |  |  |
| 49 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м | м | 618.15 |  |  |
| 50 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  |  |  |  | 4% Непредвидени |  |
|  |  |  |  | ОБЩО(лв): |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра |  |
| --- | --- |
| Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Голеш - ф125 ПЕВП |
| Обобщена количествена сметка |
| Позция | Описание на работите | Един. мярка | Общо количество | Един. Цена | сума лева |
|  | СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |
| 2300 | Почистване на строителната площадка |  |  |  |  |
| 2304 | Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо). |  |
| 2304.3 | Разваляне на тротоари | м2 | 29 |  |  |
| 2304.4 | Разваляне на бетонови бордюри | м' | 11 |  |  |
|  | Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3300 | Изкопи |  |  |  |  |
| 3302 | Видове изкопи |  |  |  |  |
| 3302.1 | Общ изкоп на неоподходящ материал | м3 | 5 |  |  |
|  | Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ |  |  |  |  |
| 4200 | Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества |  |  |  |  |
| 4202 | Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. | м3 | 205 |  |  |
|  | Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 5600 | Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС |  |  |
| 5604 | Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС. | м2 | 500 |  |  |
| 5700 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 500 |  |  |
|  | Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 6001 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. |  |  |  |
|  | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. | м' | 11 |  |  |
| 6002 | Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи. |  |  |  |  |
| 6002.1 | Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 4 |  |  |
| 6002.2 | Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 3 |  |  |
| 6002.3 | Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта. | м2 | 29 |  |  |
|  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  | 4% Непредвидени |  |
|  | ОБЩО(лв): |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра ПОДОБЕКТ: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Голеш - ф140 ПЕВП ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община „Кайнарджа” |
| --- |
| с.Голеш: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР | ф140-ПЕВП | ЕД.ЦЕНА(лв) | СУМА(лв) |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | к-во |  |  |
| 1 | Разбиване на асфалтова настилка | м2 | 456.31 |  |  |
| 2 | Разбиване на макадамова настилка | м2 |  |  |  |
| 3 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 182.53 |  |  |
| 4 | Масов изкоп - общо | м3 | 892.95 |  |  |
| 4.1 | 85% машинен изкоп | м3 | 759.00 |  |  |
|  | Скална почва | м3 | 113.85 |  |  |
|  | Земна почва | м3 | 645.15 |  |  |
| 4.2 | 15% ръчен изкоп | м3 | 133.94 |  |  |
| 5 | Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км | м3 | 759.00 |  |  |
| 6 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 759.00 |  |  |
| 7 | Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20 | м3 | 160.73 |  |  |
| 8 | Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км | м3 | 160.73 |  |  |
| 9 | Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка | м3 | 253.11 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък | м3 | 668.59 |  |  |
| 11 | Уплътняване на несортиран трошем камък | м3 | 668.59 |  |  |
| 13 | Направа на опорни блокове | бр | 25.00 |  |  |
| 14 | Направа на кофраж за опорни блокове | м2 | 13.25 |  |  |
| 15 | Доставка на бетон В12,5 за опорни блокове | м3 | 5.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на тръби ф140ПЕВП, PN10 | м | 434.15 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на тръби ф90 ПЕВП, PN10 | м | 4.5 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на тръби ф63 ПЕВП, PN10 | м | 1.5 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 440.15 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 440.15 |  |  |
| 38 | Изпитване на водопровод | м | 440.15 |  |  |
| 39 | Дезинфекция на водопровод | м | 440.15 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на Тройник ∅140/140/140 ПЕВП | бр | 3 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на Тройник ∅140/90/140 ПЕВП | бр | 3 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅140 ПЕВП | бр | 2 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на Коляно 30° ∅140 ПЕВП | бр | 1 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на Коляно 22.5° ∅140 ПЕВП | бр | 3 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80 | бр | 3 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на Намалител ∅140/125 ПЕВП | бр | 1 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на Намалител ∅140/110 ПЕВП | бр | 1 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅140 ПЕВП | бр | 9 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN140 | бр | 9 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на Глух фланец DN140 | бр | 1 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90 ПЕВП | бр | 9 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80 | бр | 9 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅63-ПЕВП | бр | 3 |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на Свободен фланец DN50 | бр | 3 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на Жибо с гоям обхват DN150 | бр | 1 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN150 с охр.гарн. | бр | 4 |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 с охр.гарн. | бр | 3 |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на ПХ DN80-надземен | бр | 3 |  |  |
| 98 | Доставка и монтаж на Комбиниран въздушник DN50 | бр | 1 |  |  |
| 116 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м | м2 | 434.15 |  |  |
| 117 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  |  |  |  | 4% Непредвидени |  |
|  |  |  |  | ОБЩО(лв): |  |

| ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра |
| --- |
| Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Голеш – ф140 ПЕВП |
| Обобщена количествена сметка |
| Позция | Описание на работите | Един. мярка | Общо количество | Един. Цена | сума лева |
|  | СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |
| 2300 | Почистване на строителната площадка |  |  |  |  |
| 2304 | Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо). |
| 2304.3 | Разваляне на тротоари | м2 | 26 |  |  |
| 2304.4 | Разваляне на бетонови бордюри | м' | 10 |  |  |
|  | Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3300 | Изкопи |  |  |  |  |
| 3302 | Видове изкопи |  |  |  |  |
| 3302.1 | Общ изкоп на неоподходящ материал | м3 | 5 |  |  |
|  | Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ |  |  |  |  |
| 4200 | Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества |  |  |  |  |
| 4202 | Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. | м3 | 188 |  |  |
|  | Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 5600 | Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС |  |  |
| 5604 | Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС. | м2 | 456 |  |  |
| 5700 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 456 |  |  |
|  | Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 6001 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. |  |  |  |
|  | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта. | м' | 10 |  |  |
| 6002 | Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи. |  |  |  |  |
| 6002.1 | Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 4 |  |  |
| 6002.2 | Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта. | м3 | 3 |  |  |
| 6002.3 | Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта. | м2 | 26 |  |  |
|  | Всичко СМР (без ДДС) |  |
|  | 4% Непредвидени |  |
|  | ОБЩО(лв): |  |