ОДОБРЯВАМ:

ЛЮБЕН СИВЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш и  улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа”

2016 год.

КАЙНАРДЖА

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЧАСТ І. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

ЧАСТ ІІ. Обявление за обществена поръчка.

ЧАСТ ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката.

ЧАСТ IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Раздел 1. Общи положения и условия

Раздел 2. Изискуеми документи и информация

Раздел 3. Минимални критерии за избираемост

Раздел 4. Документация за участие

Раздел 5. Подготовка на предложенията

Раздел 6. Отваряне, проверка и оценка на предложенията

Раздел 7. Възлагане на договор

Раздел 8. Начало на работите

Раздел 9. Жалби

Раздел 10. Заключение

ЧАСТ V. Техническо задание

ЧАСТ VІ. Методика за оценяване на офертите

ЧАСТ VІІ. Приложения - Образци

ЧАСТ  VІІ  Инвестиционни проекти

(

І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІІ.Обявление за обществена поръчка

ІІІ. Пълно описание на предмета на

поръчката.

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Кайнарджа, със седалище и адрес на управление: с. Кайнарджа, Общ. Кайнарджа, обл. Силистра, пощ. код 7550, ул.”Димитър Дончев“№2.

Община кайнарджа е Възложител по смисъла на чл. 7 от ЗОП и като такава има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2. Правно основание за откриване на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 8 във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

Съобразно изготвения от Община Кайнарджа  проект „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш и  улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа”, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка е 697392,44 лв. /шестстотин деветдесет и седем  хиляди триста деветдесет и два лева и 44 ст./ без ДДС.

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е по-висока от 264 000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Предвид обстоятелството, че естеството на строителтвото позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Вид на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО

2. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е:

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект на Община Кайнарджа – „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш и  улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа”

3. Обособени позиции

Поръчката няма обособени позици, като оферта следва да бъде подадена за целия обем строителни работи.

4. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

5. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на основни строителни дейности:

За ул.”Втора” с. Голеш:

Съществуващият водопровод ф110 ПЕВП по ул.”Втора” с. Голеш е извън обхвата на пътното платно и не отговаря на изискванията на наредба №8 за разположението на проводите в пътното платно и следва да отпадне от експлоатация. Предвижда се да се изгроди изцяло нов водопровод. Диаметърът на новопроектираният водопровод се предвижда ф110-ПЕВП, PN10 с начало, връзка със същ.водопровод ф110-ПЕВП при кръстовището на ул.”Втора” и съществуваща улица (при ОТ59). Новопроектираният водопровод е ситуиран в югоизточното платно на ул.”Втора”.

За ул. „Борис Христов” с. Кайнарджа:

Съществуващият водопровод от компроментираните етеринови и стоманени тръби се предвижда да се замени изцяло с нов от полиетиленови тръби.

Диаметърът на новопроектираният водопровод се предвижда ф110-ПЕВП, PN10 с начало, връзка посредством "мустак" ф110-ПЕВП(L=11.00м) със същ.водопровод ф80-ПЕВП при кръстовището на ул.”Борис Христов” и ул."Ради Перчемлиев" и край при ОТ56.

Трасето на новия водопровод ф110мм–ПЕВП минава по ул."Борис Христов" на разстояние около 1,00м от северозападния нов бордюр(съгл.Пътен проект).

Подробно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в Раздел V „Техническо задание”  и в работните проекти към от настоящата документация.

6. Цели и задачи на проекта:

Настоящият проект съответства на целите на Община Кайнарджа за чиста и здравословна околна среда.

Целта на проекта е съществено да повиши качеството на живот в Община Кайнарджа, посредством подобряване на техническата инфраструктура, физическата и екологичната среда. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел на Общината, тъй като е пряко насочено към повишаване качеството на живот, включително предотвратяване на рискове и повишаване сигурността на средата, подобряване на жизнената среда на Община Кайнарджа.

Проектът е разработен в съответствие с целите на програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ще допринесе за:

- подобряване на физическия и екологичен аспект на средата,

- създаване на условия за здравословен начин на живот,

- оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението.

Изпълнението на проекта ще допринесе за

- Екологично възстановяване, посредством изграждане и рехабилитация на водопроводна мрежа,

- Намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода

7. Резултати и ползи от проекта:

Изпълнението на тези проекти ще спомогне в с. Голеш ул.”Втора”  и в с. Кайнарджа ул. „Борис Христов” да се подобрят условията на живот като  придобиването на обновена и качествена водопроводна мрежа с нормално водоподаване.

Чрез планираната интервенция от взаимосвързани дейности, ще се постигне трайно подобряване на хигиенните, санитарни и екологични изисквания и качеството на живот.

8. Финансиране:

8.1. Реализирането на проекта „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш” се финансира със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  по програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация”. Държавния бюджет съгласно Капиталовата програма на Община Кайнарджа за 2016г.

Финансирането на проекта ще се осигурява въз основа на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ, като финансовата помощ е в размер на 100% от стойността на инвестицията.

Плащанията към изпълнителя на строителството ще се извършва по правилата на МРРБ.

Прогнозната стойност на проека е в размер на 446666,67 лв. /четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ без ДДС.

8.2. Реализирането на проекта „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа” ще се реализира след осигуряване на  финансирането от Възложителя.

Плащанията към изпълнителя на строителството ще се извършва съгластно проекто договора към настоящата документация.

Прогнозната стойност на проека е в размер на 250725,77 лв. /двеста и петдесте хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 77 ст./ без ДДС.

8.2. Прогнозната стойност на поръчката  общо за двата проекта е в размер на 697392,44 лв. /шестстотин деветдесет и седем  хиляди триста деветдесет и два лева и 44 ст./ без ДДС.

9. Срок за изпълнение на поръчката

Изпълнението на строително-монтажните дейности – предмет на настоящата поръчка ще бъде съобразено с одобрения проект и Изпълнителят следва да осъществява предмета на поръчката за срока не повече от 3 месеца за улица. За ул. Втора с. Голеш не по късно от 20.12.2016г.

10. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП. Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

1.1. По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.1-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на  обществената поръчка е Община Кайнарджа, със седалище и адрес на управление: пощ. код 7550, с. Кайнарджа, Общ. Кайнарджа, обл. Силистра, ул.“Димитър Дончев“ №2;

1.2. Обществената поръчка е с място на изпълнение — Община Кайнарджа, с.Кайнарджа и с. Голеш;

1.3. Обществената  поръчка  се  възлага  чрез  открита процедура въз  основа  на  Решение на Кмета на Община Кайнарджа за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

1.4. Всички   правоотношения,   свързани   с   организирането   и   провеждането   на процедурата    на   обществената   поръчка,    се    регламентират    от    ЗОП,  и    настоящата Документация.   Процедурата  се   провежда  от  комисия,   назначена  от  Възложителя.

1.5. Участие в настоящата обществена поръчка могат да вземат на равни начала всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения;

1.6. Тези условия са валидни за всички граждани и за всички юридически лица, компании и дружества, учредени  по и управлявани  от гражданското, търговското или публичното право;

1.7. Участниците са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в Обявлението и Документацията за участие в обществената поръчка;

1.8. Участниците трябва да участват в обществената поръчка за пълния обем от строителни работи, изисквани от Документацията за участие;

1.9. Участникът поема всички разходи във връзка с подготовката и представянето на предложението. Възложителят в никакъв случай няма да носи отговорност или да дължи тези разходи, независимо от провеждането и изхода на обществената поръчка;

1.10. Участниците се представляват от техните законни представители или от лица, изрично упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно;

1.11. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически лица и/или юридически лица може да се регистрира като юридическо лице, преди сключване на договора;

2.  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ.

2.1. От участниците се очаква подробно да проучат Документацията за участие, както и да вземат предвид изискванията за предоставяне на информацията във вид и форма на съответните приложения.

2.2. Когато участникът има липси на документи и/или неясни документи и/или нечетливи документи,  удостоверяващи  истинността за кое да е приложение,  комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1 – Документи за подбор. След непредставянето на допълнително изисканите документи в посоченият от комисията срок, участникът няма да бъде допуснат до разглеждане на документите в плик №2.

2.3. Всички копия на документи, приложени от участника, за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени с мокър печат, гриф „Вярно с оригинала" и подпис на представляващия участника.

2.4. Изискуемите документи и информация се удостоверяват със следните документи:

2.4.1. ПРАВЕН СТАТУТ, ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

б) Представяне на участника - Административни сведения - Приложение №1;

в)Техническо предложение - Приложение №2  - поставя се в плик №2;

г) Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Приложение №3;

д) Декларация за задължаване за спазване условията на процедурата – Приложение №4:

е) Декларация за запознаване с всички обстоятелства, условия и документацията за участие в обществената поръчка - Приложение №5;

ж) Документ за внесена Гаранция за участие - Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума (копие на платежен документ) или банкова гаранция (оригинал) - Приложение №17;

з)  Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП -Приложение №6 ; Съгласно чл.47 ал.3 от ЗОП при наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.2 ЗОП Възложителят предвижда отстраняване на участника от процедурата.; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП от подизпълнител -Приложение №6.1

и) Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие (ако участникът предвижда подизпълнители) - Приложение №7;

к) Декларация за съгласие за участие на подизпълнител в обществената поръчка - Приложение №8 - декларацията се подписва от всеки подизпълнител поотделно;

л) Декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на труда, вкл. минимална цена на труда. - Приложение №9; Справка за необходимата информация може да бъде направена в Агенцията по заетостта, НОИ и др.;

м) Декларации по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП, че се приемат условията в проекта на договора. - Приложение №10;

н) Декларация по чл.56, ал1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност - Приложение №11;

о) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с което упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението, когато лицето не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението;

п) Споразумение на съдружниците в обединението – оригинал или нотариално заверено копие;

р) Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

- Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години - Приложение №12, а  за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за ІV група и ІІІ категория строеж. /За обекта има издадено Разрешение за строеж, в което е посочено, че съгласно  чл. 137 ЗУТ категорията на обекта е ТРЕТА /. Представя се копие на удостоверението, както и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на регистрацията към датата на подаване на офертата; Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предлаганите експерти в екипа за изпълнение на поръчката – Приложение № 13.

- Декларация за разположение от всеки от посочените в списъка по чл.50, ал.1, т.4 от ЗОП експерти – Приложение № 14;

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството в строителството ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката, за която участникът представя оферта (строителство) - заверено копие или доказателства за въведени еквивалентни мерки;

- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда в строителството EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката, за която участникът представя оферта (строителство) - заверено копие или доказателства за въведени еквивалентни мерки;

с) Декларация за спазване на етичните клаузи – Приложение №15:

    - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Техническото предложение следва да бъде изготвено по приложения образец и да съдържа:

2.4.2.1 РАБОТНА ПРОГРАМА – технологична последователност на строителните процеси

Участниците трябва да разработят „Работна програма", която да включва описания на основните дейности, които изпълнителят ще предприеме по отношение на мобилизация, методи, последователност и срокове на изпълнение на работите, съгласно техническата спецификация и количествено-стойностна сметка; налични строителни ресурси и разпределение (основна и допълнителна строителна техника, персонал, основни строителни материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката); действаща система за контрол на качеството; мерки за опазване на околната среда; евентуални допълнителни проучвания и др. при отчитане сезонността на изпълнение на някой видове работи;

2.4.2.2.  ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Участникът следва да опише и визуализира всички видове работи по КС, времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, наличните пълен и частен резерв от време за всяка една работа, както и последователността от работите, през които минава критичния път.  Графикът е неразделна част от Техническото предложение на участника.

2.4.2.2.  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Участникът следва да представи изложение на управлението на риска, мерки за предотвратяване/предодоляване на последиците при проявление, съгласно описаните критерии за оценка в методиката, част от тази документация.

Възложителят дефинира следните рискове, които следва да се разгледат от участника:

- Времеви рискове:

- закъснение началото на започване на работите

- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите

- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес:

- Липса/Недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;

- Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в

- ,

изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Посочените изложения са неразделна част от Техническото предложение на участника. При непредставяне на някое от тях или констатирани несъответствия с изискванията на възложителя от техническото задание и методиката за оценка, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

Техническото предложение (по образец – Приложение № 2) и изготвеното от участника описание се прилагат в Плик № 2 в оригинал и на електронен носител.

2.4.3. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Ценова оферта - Приложение № 16 с Количествено-стойностна сметка за всички строително-монтажни работи се поставя в плик №3 като се прилага и електронен носител на същата, заедно с анализни цени за начина на образуване.

2.5. Когато  участник предвижда участие на подизпълнители, то с офертата си може без ограничения да предлага подизпълнители съгласно чл.56 ал.2 от ЗОП.

2.6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението представя документи по чл.56 ал.3 от ЗОП.

2.7. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като участникът представя документи по чл.56 ал.4 от ЗОП..

2.8. ПРИ НЕПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ТОЧКИ, комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1 – Документи за подбор. След непредставянето на допълнително изисканите документи в посоченият от комисията срок участникът ще бъде отстранен от процедурата.

2.9.  При   противоречие  на  записите  в  отделните  документи  от  документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

2.9.1. Решение за откриване на процедурата;

2.9.2. Обявление за обществената поръчка:

2.9.3. Технически условия;

2.9.4. Указания за подготовка на офертата;

2.9.5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата:

2.9.6. Образците за участие в процедурата;

2.9.7. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

3.  МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

3.1.1. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или   осигурителната   система   (включително   изпиране   на   пари)   по   чл.   253   -   260   от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301 - 307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

д) чийто член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

* "Свързани лица" по смисъла на §1. т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство; роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително; роднините по сватовство - до втора степен включително; съдружници;  лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;  дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

е) което е сключило договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ж) е   в  открито  производство  по  несъстоятелност,   или  е  сключил  извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

з) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

и) който е лишен от правото да упражнява строителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

к) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

л) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

** Изискванията по точка а) се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а именно:

- при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго,

- при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - Управителят/управителите;

- при еднолично дружество с ограничена отговорност- едноличният собственик на капитала;

- при   акционерно   дружество   -   членовете   на   съвета   на   директорите съответно на управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им;

- при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове избрани измежду членовете на Съвета на директорите;

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника, а в случай,   че   членове  са  юридически лица - за  техните представители  в съответния управителен орган.

*** За подизпълнители се прилагат само изискванията на чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП.

3.1.2. Посочените в т. 3.1.1. изисквания за допустимост се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

3.1.3. Когато   участникът   е   чуждестранно   юридическо   лице   или   обединение   на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р България и в държавата, в която са установени.

3.1.4. Участниците  да  приемат   цялата  Документация   за  обществена  поръчка  без забележки и възражения;

3.1.5. Участниците да спазват и изпълняват стриктно указаните форми, приложения, изисквания и действия посочени в Документацията, както и да предоставят всички изисквани и приложими за тях документи.

3.1.6. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; че изпълнението на договора включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на  обединението след подаването на офертата.

3.1.7. В случай, че участникът участва като обединение, изискванията за Техническите възможности и квалификация се прилагат за обединението като цяло;

3.1.8. Участникът  ще  бъде  отстранен  от  участие  в  процедурата  за  възлагане  на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

3.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За да бъдат разглеждани предложенията на участниците в обществената поръчка, трябва да отговарят на следните изисквания:

3.2.1. Минимални изисквания за Технически възможности и квалификация на участниците:

а) Участникът да има следните сертификати и удостоверения:

■ Сертификат за внедрена система за управление на качеството в строителството ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката, за която участникът представя оферта - заверено копие;

■ Сертификат за внедрена система за управление на околната среда в строителството EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката, за която участникът представя оферта - заверено копие;

b) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория. Представя се копие на удостоверението, както и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на регистрацията към датата на подаване на офертата - заверено копие; /Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за строежи на обектите, включении в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от четвърта група втора категория на строителните работи, предмет на настоящата поръчка /. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;

c) Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

- Ръководител на обект:

- минимум строителен инженер с висше образование по специалност ВиК или еквивалентна.

- Трудов стаж по специалността – минимум 5 години;

- Технически ръководител:

- технически правоспособно лице съгл. Чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

-  Трудов стаж по специалността - минимум 3 години;

- Отговорник по контрола на качеството:

- притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

- Професионален опит – минимум 3 години;

- Координатор по безопасност и здраве:

- отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Лицата, завършили извън Р. България следва да притежават еквивалентна квалификация.

- с най-малко 2 години професионален опит, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Е. за Условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

ВАЖНО: За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на двете позиции от един експерт.

Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на декларация (Образец № 14 ), съдържаща списък на лицата, с посочване на образование, професионалната квалификация и професионален опит.

Участникът може да използва ресурсите на други ФЛ и ЮЛ при изпълнение на поръчката съгласно чл.51а от ЗОП при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

d) Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката*.

- Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения.

3.2.3. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

3.2.4. Всеки   участник   в   обществената   поръчка   може   да   участва   само   с   едно предложение;

3.2.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1.            СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

4.1.1.          Решение на Кмета на Общината;

4.1.2.          Обявление за обществената поръчка;

4.1.3.          Пълно описание на предмета на обществената поръчка;

4.1.4	         Указания към участниците в обществената поръчка;

4.1.5.          Техническо задание

4.1.6.          Методика за оценяване на офертите;

4.1.7.	          Приложения - Образци;

4.1.8.          Инвестиционни проекти;

4.2. Участниците в обществената поръчка носят единствена отговорност за проучване на Документацията за участие, включително документите на разположение за оглед и всякакви изменения в Документацията за участие, издадени по време на срока на обществената поръчка, и за получаване на надеждна информация по отношение на всички условия и задължения, които могат по някакъв начин да се отразят на сумата или естеството на предложението или на изпълнението на работите. В случай, че участникът бъде одобрен, няма да бъдат  удовлетворени  никакви претенции  за  промяна  на  предложената сума, основаващи се на грешки или пропуски в задълженията на участника, описани по-горе.

4.3. Участникът в обществената поръчка трябва да представи всички документи, изисквани от разпоредбите на документацията за участие. Всички тези документи, без изключение, трябва да съответстват точно на тези условия и разпоредби и да не съдържат никакви изменения   от   страна на участника.

4.4.  ОБЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

4.4.1. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната интернет страница на Община Кайнарджа – Профил на купувача - http://kaynardzha.egov.bg/KAYNARDZHA/home.nsf/pages/bg/NT00002C06?openDocument

4.4.2. Участниците в обществената поръчка могат да задават въпроси чрез искане в писмен вид  до изтичане на срока за нейното получаване. Възложителят трябва да отговори на всички въпроси на участниците в 4-дневен срок от постъпване на искането;

4.4.3. Отговорите на запитванията, ще се публикуват на официалната интернет страница на Община Кайнарджа – Профил на купувача - http://kaynardzha.egov.bg/KAYNARDZHA/home.nsf/pages/bg/NT00002C06?openDocument

5.  ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

5.1. ЕЗИК НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

5.1.1. Предложението,   цялата   кореспонденция   и   всички   документи,   свързани   с обществената поръчка, които се разменят между участника и възложителя, трябва да бъдат написани на български език;

5.1.2. Подкрепящите документи и печатна литература, представени от участника в обществената поръчка, могат да бъдат на друг език, при условие, че са придружени с легализиран  превод на  езика на  обществената  поръчка

5.2. СЪДЪРЖАНИЕ, ОФОРМЯНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

5.2.1. Всички документи се представят съгласно изискванията на раздел ІV .

5.2.2. Всички предложения трябва да се получат на адрес: България, пощ. код .7550, с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, ул.“Димитър Дончев“ №2; в деловодството на община Кайнарджа, в срокът указан в обявлението към поръчката, от участника, или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер;

5.2.3. Всички предложения трябва да бъдат оформени както следва:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) "ПЛИК №1" с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

b) "ПЛИК №2" с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

с) „ПЛИК №3” с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа ценовото предложение на участника.

5.2.4. Ако пликовете не са запечатани и надписани съгласно изискванията, Възложителят не носи никаква отговорност за разместване или предварително отваряне на предложенията;

5.2.5. Предложенията трябва да бъдат подписани от лице, или лица упълномощени да подписват от името на участника в обществената поръчка с нотариално заверено    пълномощно, конкретно за настоящата поръчка    представено    от    участника    (извън    случаите    на    законно представителство  за  юридически  лица).   Всички   страници,   съдържащи  вписвания  или изменения, трябва да бъдат парафирани срещу съответното вписване или изменение от лицето, или лицата, подписващи предложението;

5.2.6. Предложенията не трябва да съдържат никакви изменения, освен изменения, извършени    съгласно    указанията   на    възложителя,    или    наложителни    изменения    за отстраняване на грешки от участника. В този случай измененията трябва да се парафират от лицето, подписващо предложението;

5.3. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

5.3.1. Предлаганата цена трябва да покрива всички работи, дейности и услуги, нужни за   качественото   завършване   на   предмета   на   обществената   поръчка,   в   това   число командировки, квартирни, налози, административни и непредвидени разходи;

Участник, който оферира цена по-висока от посочената в настоящата документация максимална стойност ще бъде отстранен от процедурата.

5.4. ВАЛУТА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

5.4.1. Валутата на предлаганата цена е ЛЕВА.

5.4.2. Плащанията ще се извършват по начина на плащане, описан в Проекта за договор, и в съответствие с условията на Финансиращия орган.

5.5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

5.5.1. Предложенията следва да остават валидни в срок от 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за подаване на предложенията, указан в обявлението за обществена поръчка.

5.5.2. При изключителни обстоятелства възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на валидност на предложенията си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Тези искания и отговорите им трябва да са направени в писмен вид. Участник може да откаже да изпълни такова искане без да му бъде задържана Гаранцията за участие. Ако участникът реши да се съгласи с такова искане, той не може да променя предложението си. Той обаче ще бъде длъжен да удължи   валидността   на   Гаранцията   за   участие   за   новия   период   на   валидност  на предложението;

5.5.3. Избраният участник трябва да поддържа валидността на предложението си.

5.6. ГАРАНЦИИ.

5.6.1. За участие в обществената поръчка участникът трябва да представи като част от предложението си Гаранция за участие, издадена на негово име. Гаранцията за участие трябва да бъде на стойност 6500,00 лв. / шест хиляди и петстотин лева /.

Оригиналната Гаранция трябва да се включи в предложението.

Гаранциите се представят във форма, избрана от участника - парична сума или банкова гаранция.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Кайнарджа:

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД- клон Силистра,

Банков код (BIC): IABG BG SF,

IBAN: BG75IABG74593383937106

Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити.

Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

## Начин на получаване на документацията за участие

Документацията се предоставя безплатно в електронен вариант на интернет страницата на Община Кайнарджа:  – Профил на купувача - http://kaynardzha.egov.bg/KAYNARDZHA/home.nsf/pages/bg/NT00002C06?openDocument

5.6.2. Участникът, избран за изпълнител, представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на договора, но без включен ДДС, със срок на валидност в съответствие с условията на договора и Документацията за участие. Срокът на валидност на гаранцията следва да не е по-кратък от три месеца след срока за изпълнение на СМР. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума внесена в горепосочената сметка на община Кайнарджа(копие на платежен документ) или банкова гаранция (оригинал) - Приложение №18;

5.6.3. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за  изпълнение. Гаранциите се издават на името на Възложителя.

5.6.4. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на  изпълнителя.   Разходите   по   евентуалното   им   усвояване   -   за   сметка   на възложителя. Участникът, съответно изпълнителят, трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в Документацията за участие;

5.6.5. Гаранцията за участие трябва да бъде валидна за поне 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за представяне на предложенията и трябва да е  издадена на името на възложителя за максималната бюджетна стойност на поръчката. В изключителни случаи преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от класираните участниците в обществената поръчка да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

5.6.6. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

5.6.7. Гаранцията  за  участие  на  участниците  ще  бъде  освободена  от Възложителя по реда на чл.62 от ЗОП.

5.7. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

5.7.1. Когато първоначално определеният срок за подаване на оферти се окаже недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация

и оглeд на място, Възложителят удължава този срок.

5.7.2. В случай, че в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

5.7.3. Промените в срока се публикуват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на публикуване в електронната страница на АОП.

5.7.4. Когато Възложителят удължи крайния срок за представяне на предложенията, всички права и задължения на възложителя и на участника в обществената поръчка по отношение на първоначалната указана дата ще се съобразят с новата дата;

5.8. ЗАКЪСНЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.8.1. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, скъсан и прозрачен плик;

5.9.  ПРОМЯНА И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

5.9.1. Участниците   в   обществената   поръчка   могат   да   променят   и   да   оттеглят предложенията  си   с   писмено   съобщение  преди   указания   в  обявлението  краен   срок. Предложенията не могат да се променят след крайния срок за представянето им;

5.9.2. Съобщенията за промяна или оттегляне трябва да се оформят, запечатат и надпишат съгласно разпоредбите по-горе, като освен това пликът трябва да носи надпис "ПРОМЯНА" или "ОТТЕГЛЯНЕ";

6. ОТВАРЯНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

6.1.  ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

6.1.1. Предложенията ще се отворят в публично заседание на назначената за целта комисия, като резултатите от работата й ще бъдат отразени в протокол. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт, или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията;

6.1.2.  Действията на комисията са публични  и  на тях  имат право да присъстват участниците в процедурата, които се допускат, след като се удостовери тяхната самоличност, или техни нотариално упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация, и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето в съответствие с чл.68, ал.3 от ЗОП;

6.1.3.  Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

6.1.4. В присъствието на лицата по т.6.1.2. комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

6.1.5.  След извършването на действията по т.6.1.3 и 6.1.4. приключва публичната част от заседанието на комисията.

6.1.6. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

6.1.7. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по т.6.1.6. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача, и определя срок за представянето на допълнителни документи;

Срокът за представяне на допълнителните документи е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от пет дни, считано от датата на получаване на протокола;

Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола;

- след изтичане на срока комисията проверява съответствията на документите в плик №1, включително допълнително представените с изискванията за подбор, поставени от Възложителя;

- комисията не разглежда документите в плик №2, които не отговарят на изискванията за подбор;

- комисията може по всяко време да изисква разяснения, както и допълнителни доказателства в пликовете № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценово предложение на участниците.

6.1.8. Комисията предлага за отстраняване от процедурата следните участници:

- тези, които не са представили някои от необходимите документи в плик №1 (документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите) и плик №2 (документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания);

- когато са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП

- не е упомената общата стойност и/или нейното формиране;

- срокът за изпълнение на предмета на поръчката е по-голям от предвидения срок в точка 1.7 от ЧАСТ ІV - "Указанията към участниците в обществената поръчка";

- срокът за изпълнение не е до пълното завършване на предмета на обществената поръчка;

- когато извън плик №3 има попълнена цена или елементи на цената;

6.2. НИСКА СТОЙНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване и определя срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни от получаването на искането.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

-     оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

-     предложеното техническо решение;

-     наличието на изключително благоприятни условия за участника;

-     икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

-     получаване на държавна помощ

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

6.3. ПРОВЕРКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

6.3.1. Преди да пристъпи към подробен анализ на предложенията, комисията за оценка трябва да провери дали всички предложения:

а)   са надлежно подписани и

b)   ясно, четливо обозначени и

с)   имат необходимата Гаранция за участие,както и

d) дали отговарят по същество на изискванията на настоящите Указания към участниците в обществената поръчка;

6.3.2. Редовно предложение е това, което отговаря на изискванията и спецификациите от Документацията за участие без съществени отклонения, или резерви. Съществени отклонения и резерви са тези, които:

а) Оказват някакво влияние върху обхвата, качеството, или изпълнението на работите, или

b) Ограничават правата на възложителя, или задълженията на участника по договора по начин, несъвместим с Документацията за участие, или

с) Чието отстраняване би повлияло по несправедлив начин на конкурентната позиция на останалите участници, представили редовни предложения;

6.3.3. Ако  някое  предложение  не  отговаря  на  изисквания  от Документацията за участие,  то  ще  бъде отхвърлено  от комисията за оценка  по  време  на проверката за съответствие;

6.4.  ОЦЕНКА И СРАВНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

6.4.1. Комисията за оценка ще проверява и оценява съгласно  одобрената методика  само тези предложения, които отговарят по съдържание и оформление на изискванията на Възложителя посочени в настоящата Документация;

6.4.2. В случай, че участникът участва като обединение изискванията за Технически възможности и квалификация  се   прилагат  за  обединението   като   цяло.

6.4.3. Целта на процеса на оценка на предложенията е да се определи участникът, който с  най-голяма вероятност  ще  позволи  на възложителя да постигне целта си да разполага с навреме завършени обекти, отговарящ на необходимите критерии за качество в рамките на приемлива цена:

6.4.4. Въз основа на горното ще се прецени кое предложение отговаря най-добре на интересите на възложителя. Той ще прегледа подробно цялата информация, представена от участниците  в  обществената поръчка,  и  ще  вземе  решение  на базата на  оценъчните критерии и точковата система съгласно одобрената методика ;

6.4.5. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

6.5. ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Комисията съставя протокола за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им, резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците, оценките и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и председателя й.

6.6.  ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

В срок до 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците. Със своето решение той определя участника, класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците. Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение в срок от 3 /три/ дни от издаването му.

6.7.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

6.7.1. Информацията   за   проверката,   обясненията,    мненията   и   сравнението    на предложенията, както и препоръките относно възлагането на договора, няма да се разкрива на участниците в обществената поръчка, нито на което и да е друго лице, което не е официално ангажирано с процеса, до обявяване на избрания участник.

6.7.2. Всеки опит на участник в обществената поръчка да се свърже пряко с член на комисията за оценка/възложителя по време на срока за оценка ще се смята за причина за дисквалифициране на предложението му.

7. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР

7.1. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

7.1.1. Комисията за оценка избира участника, чието предложение отговаря на всички критерии съгласно Документацията за участие и е получило най-висока оценка по оценъчните критерии и точковата система съгласно ЧАСТ 3;

7.2. ПРИЕМАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

7.2.1. Възложителят   може  да  прекрати   процедурата  за  възлагане   на  обществена поръчка с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Възложителят си запазва правото да започне нова процедура;

7.3.  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА

7.3.1. Възложителят   изпраща   уведомление   за   класиране   на   предложенията  и за отстранените участници в 3-дневен срок от издаването на решението на възложителя;

7.3.2. Възложителят уведомява писмено в 3-дневен срок от издаването на решението на    възложителя    избрания    участник,   че    неговото    предложение   е   преценено,   като икономически най-изгодно;

7.3.3. Само подписаният договор представлява официален ангажимент за възложителя и никакви дейности не могат да започнат преди подписването на договора от възложителя и избрания участник;

7.4. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.4.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител след изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител;

7.4.2. Участникът, определен за изпълнител, трябва да предостави: документите по чл. 47. ал. 10 от ЗОП, както и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката;

7.4.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение, документите по чл. 47. ал. 10 от ЗОП, се представят а всеки член на обединението;

7.4.4. Не се изисква представяне на документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, когато те се отнасят   за   обстоятелства,   вписани   в   Търговския   регистър или когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

7.4.5. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на   физически   и/или   юридически  лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред   Възложителя   заверено   копие   на   регистрация   по   БУЛСТАТ/ЕИК и данъчна регистрация на създаденото обединение, съгласно изискването на чл.49, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП;

7.4.6. В случай, че участникът, определен за изпълнител, в срок до 30 дни след изтичане  на срока  за  обжалване и  при  неналагане  на временна мярка "спиране"  на процедурата не представи изискуемите документите от настоящите  "Указания   към   участниците  в  обществената  поръчка",  или  неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител    участникът,    класиран    на   второ   място,   или   да   прекрати   процедурата. Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяването на обстоятелствата по предходното изречение;

7.4.7. Ако   класираните   на   второ   място   участници   не   представят   необходимите документи или откажат да подпишат договора, то Възложителят прекратява процедурата;

8. НАЧАЛО НА РАБОТИТЕ

8.1. След подписване на договора от двете страни, договорът влиза в сила и се смята, че началото на работите започват съгласно условията на договора.

9.  ЖАЛБИ

9.1. Обжалването е по реда на Част четвърта, глава Единадесета от ЗОП.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.1. По   неуредените   въпроси   от   настоящата   документация   ще   се   прилагат разпоредбите   на   Закона   за   обществените   поръчки   и   приложимите   разпоредби   на действащото законодателство в Република България.

V. Техническо задание

Изготвил: Ердинч Наим

/Главен специалист „УТ” /

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Кайнарджа е:

„Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш и  улица „Борис Христов” с. Кайнарджа, община Кайнарджа”

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа по ул.”Втора”с.Голеш, общ.Кайнарджа, обл.Силистра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Община „Кайнарджа”

ФАЗА:                    Работен проект

1.Îáùà ÷àñò

Íàñòîÿùèÿò работен ïðîåêò å èçãîòâåí ïî âúçëàãàíå íà Инвеститора.

При разработването на проекта са използвани следните данни:

- Геодезична снимка по ул."Втора".

- Проект за пътни работи по ул."Втора"– ситуация и надлъжен профил

- Изходни данни от експлоатиращото ВиК дружество.

- Задание за проектиране

- Íîðìè çà ïðîåêòèðàíå íà водоснабдителни ñèñòåìè.

2.Ñúùåñòâóâàùè ВиК мрежи и комуникации

Известните на "ВиК" ООД - гр.Силистра към момента мрежи в района са следните:

- Водопровод:

1) ф80мм-Етернит и ф110 ПЕВП по ул."Втора".

2) ф80мм-Етернит по ул."Единадесета.

3) ф80мм-Етернит по напречна улица на ул."Четвърта”.

4) ф110 ПЕВП по улицата при ОТ59 (началото на новия водопр.)

Всички съществуващи ВиК проводи са отразени на Ситуацията – Чертеж №1.

3.Ïðîåêòíî ðåøåíèå

Настоящият работен проект е направен по искане на възложителя – ОБЩИНА „КАЙНАРДЖА”.

Диаметърът на новопроектираният водопровод се предвижда ф110-ПЕВП, PN10 с начало, връзка със същ.водопровод ф110-ПЕВП при кръстовището на ул.”Втора” и съществуваща улица (при ОТ59). Новопроектираният водопровод е ситуиран в югоизточното платно на ул.”Втора”. Предвиден е с диаметър ф110 ПЕВП от ОТ59 до ОТ55 (кръстовището на ул.”Втора” с ул.”Единадесета”, от ОТ55 до ОТ4 е с диаметър ф110 ПЕВП, между ОТ4 и ОТ13 (кръстовището на ул.”Втора” и ул.”Четвърта”), ф110 ПЕВП в участъка между ОТ13 и ОТ5, между ОТ5 и ОТ1А е 110 ПЕВП и в последния участък (между ОТ1а и ОТ1) е предвиден с диаметър ф90 ПЕВП.

Трасето на новия водопровод ф110мм–ПЕВП (ф90-ПЕВП) минава по ул."Втора" на разстояние около 1,00м от югоизточния нов бордюр(съгл.Пътен проект).

На чертеж №1–Ситуация М 1:500 е дадено местоположението на новопроектираният уличен водопровод, а нà  ÷åðòåæ  №2 е показан  Нàäëúæеí ïðîôèë  ñ  îòðàçåíи същ.терен и нивелета на улицата, íàêëîí, äúëáî÷èíà íà ïðîåêòíèте âîäîïðîâîäи и начина на полагане на тръбите. Отразени са и необходимите материали за изграждане на  метър линеен от новия водопровод.

Íà ÷åðòåæ №3 е äàäåí Мîíòàæеí ïëàí на новопр.водопровод ф110-ПЕВП и ф90 ПЕВП ñ âñè÷êè íåîáõîäèìè ôàñîííè  ÷àñòè и арматури. Описани са фасонните части и арматури по възли и е направена обща спесификация на целия участък. Ìîíòàæíèяò ïëàí äà се  èçïúëíÿва ñòðèêòíî.

На чертежи №4, №5 и №6  са дадени напречни профили. Показани са отстоянията м/у отделните проводи и пътното платно, както и вида на изкопа. Съществуващия водопровод ф80-Етернит по ул."Втора" ще отпадне от експлоатация след изграждане на новия ф110-ПЕВП. Съществуващият водопровод ф110 ПЕВП по ул.”Втора” е извън обхвата на пътното платно и не отговаря на изискванията на наредба №8 за разположението на проводите в пътното платно и следва да отпадне от експлоатация.

Новопроектираният водопровод имат следните характеристики:

L= 261,15м, ф110-ПЕВП, Q=7,00л/сек, J= 0.0126, V=1.09м/сек, z=3,29м.

L= 278,85м, ф110-ПЕВП, Q=7,00л/сек, J= 0.0126, V=1.09м/сек, z=3,51м.

L= 234,35м, ф110-ПЕВП, Q=6,50л/сек, J= 0.0110, V=1.01м/сек, z=2,57м.

L= 36,05м, ф110-ПЕВП, Q=6,50л/сек, J= 0.0110, V=1.01м/сек, z=0,40м.

L= 126,85м, ф110-ПЕВП, Q=6,00л/сек, J= 0.0095, V=0,94м/сек, z=1,20м.

L= 116,75м, ф90-ПЕВП, Q=5,00л/сек, J= 0.0190, V=1,20м/сек, z=2,21м.

Полагането на водопровода ще се изпълни с вертикален укрепен изкоп. Детайл на укрепването е даден на Чертеж №7.

По трасето на новопр.водопроводи се предвижда монтирането на 9 броя надземни пожарни хидранти DN80, така че да са спазени изискванията за максимални отстояния съгласно Наредба № I З – 1971 от 29.10.2009г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на   безопастност при пожар – в сила от 05.06.2010г.

Предвижда се монтирането на СК DN100 в началото на реконструирания водопровод - близо до ОТ59 , както и 4бр СК съответно по продължението на водопровода (местположението им е нанесено на ситуацията и надлъжните профили.

За нормалното функциониране и изпразване на новопроектираният водопровод са предвидени също два броя шахта изпускател- съответно при ОТ59 и ОТ130 (началото и края на новопроектираният водопровод) и два броя автоматичен въздушник DN50, съответно при ОТ132 и при и ОТ1а.

Детайли на шахтатите за изпускател са дадени  на чертежи №8 и №9.

Местата на всички СК, ТСК и Пожарни хидранти да бъдат обозначени с табели.

За връзка на съществуващите водопроводи с новия ф110-ПЕВП се предвиждат "мустаци", които ще са извън строителната линия на кръстовищата. Такива "мустаци" са предвидени при пресвързването на същ.водопоровод ф80-Етернит по ул.”Единадесета” при ОТ55 и по ул”Четвърта” при ОТ13, при пресвързване на същвствуващият водопровод ф8О етернит при ОТ5 също е предвидем „мустак” ф90 ПЕВП. 3 броя "мустаци" ф90-ПЕВП със СК80 са предвидени  за връзка на бъдещи водопроводи с този по настоящия проект, за да се избегне разкопаването на ремонтираната ул."Втора" – съответно два при ОТ4 и един при 1а.

Полагането на новопроектираните водопроводи ще се изпълни траншейно  с вертикален укрепен изкоп. Типов напречен профил за полагане на тръба ф110 ПЕВП и ф90 ПЕВП е даден на чертеж №2 /надлъжен профил/, а детайл за вертикално укрепване на изкоп за новите водопроводи е приложен на чертеж №7.

Детайл за укрепване на пресичане на съществуващи проводи (кабели на ел., ТТ и УО) е приложен на чертеж №15.

Дълбочината на новопроектирания водопровод е определена спрямо съществуващата улична нивелета и е съобразена със съществуващите водопроводи и бъдещите нивелетни планове на територията.

При строителството и на водопровода да се предвиди полагането на сигнална лента под пътното легло и лента с метални проводници на теме тръба.

Âñè÷êè  òðúáè  äà ñå ïîëàãàò âúðõó ïÿñú÷íà  âúçãëàâíèöà от 15ñì. íà çäðàâà  îñíîâà. Ñëåä  ïîëàãàíå  íà  òðúáèòå, обратната засипка да се изпълни с пясък 20см над теме тръба и с баластра с общо предназначение до като пътно легло. Обратната засипка да бъде добре тръмбована на пластове от 30см. до достигане на 95% от проектната плътност, която се доказва с проби от оторизирана лаборатория.

Çàäúëæàâà  ñå  Ñòðîèòåëÿò äà  ñïàçâà âñè÷êè  íîðìè è Ïðàâèëíèöè çà Á.Õ.Ò.Ï.Á.

Ïðåäè  ïðåäàâàíå íà îáåêòà  ïðåäâàðèòåëíî  äà  ñå  èçâúðøè ïðîìèâàíå  è  äåçèíôåêöèÿ  íà   âîäîïðîâîäà  è  äà  ñå  èçâèêàò  îðãàíèòå   íà  РЗИ  çà âçèìàíå íà ïðîáè.

Âñè÷êè çàáåëåæêè äàäåíè íà ÷åðòåæèòå äà ñå ñ÷èòàò êàòî  íåðàçäåëíà ÷àñò îò îáÿñíèòåëíàòà çàïèñêà.

4.Çаключение

Преди започване на строителството да се извикат представители на всички експлоатационни фирми за уточняване на местоположението на подземните проводи и съоръжения  по трасето на новия водопровод.

Около същ.подземни проводи да се копае внимателно на ръка в присъствието на представители на експлоатационните фирми. Всички разкриващи се подземни мрежи да се укрепят и сигнализират. По време на строителството всички изкопи да се ограждат, като се постави сигнализация/светлинна през нощта/ и се вземат всички мерки по охрана на труда и безопасност на движението.

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват при стриктно спазване на действащите нормативни документи като Правилника за извършване и приемане на СМР, Наредба № I З – 1971 от 29.10.2009г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на   безопастност при пожар – в сила от 05.06.2010г, БХТПБ  и т.н.

За всички видове скрити работи да се правят необходимите протоколи. Всички влагани материали да притежават необходимите сертификати за качество.

Преди спирането на водата за направа на връзки да се предупредят всички консуматори, които ще бъдат засегнати от това.

Всички забележки дадени на чертежите да се считат като неразделна част от обяснителната записка.

Промени по настоящия работен проект се правят само от проектанта.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТ: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа по ул.”Борис Христов” с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа, обл.Силистра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Община „Кайнарджа”

ФАЗА:                    Работен проект

1.Îáùà ÷àñò

Íàñòîÿùèÿò работен ïðîåêò å èçãîòâåí ïî âúçëàãàíå íà Инвеститора.

При разработването на проекта са използвани следните данни:

- Геодезична снимка по ул."Борис Христов".

- Проект за пътни работи по ул."Борис Христов"– ситуация и надлъжен профил

- Изходни данни от експлоатиращото ВиК дружество.

- Íîðìè çà ïðîåêòèðàíå íà водоснабдителни ñèñòåìè.

2.Ñúùåñòâóâàùè ВиК мрежи и комуникации

Известните на "ВиК" ООД - гр.Силистра към момента мрежи в района са следните:

- Водопровод:

1) ф80мм-Етернит по ул."Ради Перчемлиев".

2) ф80мм-Етернит по ул."Борис Христов" от ул."Ради Перчемлиев" до ОТ61.

3) ф80мм-Етернит по напречна улица на ул."Борис Христов" при ОТ61.

Всички съществуващи ВиК проводи са отразени на Ситуацията – Чертеж №1.

3.Ïðîåêòíî ðåøåíèå

Диаметърът на новопроектираният водопровод се предвижда ф110-ПЕВП, PN10 с начало, връзка посредством "мустак" ф110-ПЕВП(L=11.00м) със същ.водопровод ф80-ПЕВП при кръстовището на ул.”Борис Христов” и ул."Ради Перчемлиев" и край при ОТ56.

Трасето на новия водопровод ф110мм–ПЕВП минава по ул."Борис Христов" на разстояние около 1,00м от северозападния нов бордюр(съгл.Пътен проект).

На чертеж №1–Ситуация М 1:500 е дадено местоположението на новопроектираният уличен водопровод, а нà  ÷åðòåæ  №2 е показан  Нàäëúæеí ïðîôèë  ñ  îòðàçåíи същ.терен и нивелета на улицата, íàêëîí, äúëáî÷èíà íà ïðîåêòíèте âîäîïðîâîäи и начина на полагане на тръбите. Отразени са и необходимите материали за изграждане на  метър линеен от новия водопровод.

Íà ÷åðòåæ №3 е äàäåí Мîíòàæеí ïëàí на новопр.водопровод ф110-ПЕВП ñ âñè÷êè íåîáõîäèìè ôàñîííè  ÷àñòè. Описани са фасонните части и арматури по възли и е направена обща спесификация на целия участък. Ìîíòàæíèяò ïëàí äà се  èçïúëíÿва ñòðèêòíî.

На чертеж №4 е даден напречен профил 1-1. Показани са отстоянията м/у отделните проводи и вида на изкопа. Съществуващия водопровод ф80-Етернит по ул."Борис Христов" ще отпадне от експлоатация след изграждане на новия ф110-ПЕВП.

Новопроектираният водопровод имат следните характеристики:

L= 525,00м, ф160-ПЕВП, PE100, PN10, Q=7,00л/сек, J= 0.0126, V=1.09м/сек, z=6,62м.

Полагането на водопровода ще се изпълни с вертикален укрепен изкоп. Детайл на укрепването е даден на Чертеж №5.

По трасето на новопр.водопроводи се предвижда монтирането на 5 броя надземни пожарни хидранти DN80, така че да са спазени изискванията за максимални отстояния съгласно Наредба № I З – 1971 от 29.10.2009г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на   безопастност при пожар – в сила от 05.06.2010г.

Предвижда се монтирането на СК DN100 в началото на реконструирания водопровод - близо до ОТ71. В този пунк ще се монтира и комбиниран въздушник 2", който ще служи за обезвъздушаване на водопровода по време на неговата експлоатация. В края на новопроектирания водопровод(близо до ОТ56) ще се изгради шахта изпускател. В нея ще се изпразва водопровода при евентуални ремонти. Водата от шахтата ще се изпомпва чрез мобилни помпи. Детайл на шахтата е даден на чертеж №6.

Спирателен кран DN100 и комбиниран въздушник 2” ще бъдат монтирани и в близост до ОТ61.

Местата на всички СК, ТСК и Пожарни хидранти да бъдат обозначени с табели.

За връзка на съществуващите водопроводи с новия ф110-ПЕВП се предвиждат "мустаци", които ще са извън строителната линия на кръстовищата. Такива "мустаци" са предвидени при пресвързването на същ.водопоровод ф80-Етернит при ОТ61 както и в началото на новия ф110-ПЕВП(връзка с ф80-Етернит) в близост до ОТ71. 3 броя "мустаци" ф90-ПЕВП със СК80 са предвидени и в близост до ОТ56 за връзка на бъдещи водопроводи с този по настоящия проект, за да се избегне разкопаването на ремонтираната ул."Борис Христов".

При строителството и на водопровода да се предвиди полагането на сигнална лента под пътното легло и лента с метални проводници на теме тръба.

Âñè÷êè  òðúáè  äà ñå ïîëàãàò âúðõó ïÿñú÷íà  âúçãëàâíèöà от 15ñì. íà çäðàâà  îñíîâà. Ñëåä  ïîëàãàíå  íà  òðúáèòå, обратната засипка да се изпълни с пясък 20см над теме тръба и с баластра с общо предназначение до като пътно легло. Обратната засипка да бъде добре тръмбована на пластове от 30см. до достигане на 95% от проектната плътност, която се доказва с проби от оторизирана лаборатория.

Çàäúëæàâà  ñå  Ñòðîèòåëÿò äà  ñïàçâà âñè÷êè  íîðìè è Ïðàâèëíèöè çà Á.Õ.Ò.Ï.Á.

Ïðåäè  ïðåäàâàíå íà îáåêòà  ïðåäâàðèòåëíî  äà  ñå  èçâúðøè ïðîìèâàíå  è  äåçèíôåêöèÿ  íà   âîäîïðîâîäà  è  äà  ñå  èçâèêàò  îðãàíèòå   íà  РЗИ  çà âçèìàíå íà ïðîáè.

Âñè÷êè çàáåëåæêè äàäåíè íà ÷åðòåæèòå äà ñå ñ÷èòàò êàòî  íåðàçäåëíà ÷àñò îò îáÿñíèòåëíàòà çàïèñêà.

4.Çаключение

Преди започване на строителството да се извикат представители на всички експлоатационни фирми за уточняване на местоположението на подземните проводи и съоръжения  по трасето на новия водопровод.

Около същ.подземни проводи да се копае внимателно на ръка в присъствието на представители на експлоатационните фирми. Всички разкриващи се подземни мрежи да се укрепят и сигнализират. По време на строителството всички изкопи да се ограждат, като се постави сигнализация/светлинна през нощта/ и се вземат всички мерки по охрана на труда и безопасност на движението.

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват при стриктно спазване на действащите нормативни документи като Правилника за извършване и приемане на СМР, Наредба № I З – 1971 от 29.10.2009г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на   безопастност при пожар – в сила от 05.06.2010г, БХТПБ  и т.н.

За всички видове скрити работи да се правят необходимите протоколи. Всички влагани материали да притежават необходимите сертификати за качество.

Преди спирането на водата за направа на връзки да се предупредят всички консуматори, които ще бъдат засегнати от това.

Всички забележки дадени на чертежите да се считат като неразделна част от

обяснителната записка.

Промени по настоящия работен проект се правят само от проектанта.

2. Изисквания към изпълнението на СМР

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя.

3. Техническа спецификация

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски технически спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации. Изпълнителят е длъжен да ги спазва според посочените в проекта конкретни за обекта видове работи.

Настоящите технически спецификации определят стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи, посочени по-горе /т.2/

3.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ:

3.1.1. Качество на материалите за строителния процес.

Всяка доставка на материали на строителната площадка трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози. Материалите трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в обектите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Всички продукти, които ще се вложат следва да са годни и да притежават съответните декларации на производителя и указания за приложение.

Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на следните технически спецификации:

- Стандарт - български /БДС/ или еквивалентен ;

- Стандарт - европейски /ЕК/ или еквивалентен;

- Стандарт - въведения като български, съответен европейски стандарт /БДС EN/ или еквивалентен

Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им. Като минимум българските стандарти и разпоредби трябва винаги да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби;

- за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от възложителя и писменото му одобрение. В този случай изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на възложителя. В случай, че възложителят сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.

Ако изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на възложителя заедно с издържан превод на български език.

3.1.2. Качество на изпълнението на отделните видове работи

Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за качеството на изпълнението на отделните видове работи, както и за изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти.

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи се упражнява от лицето упражняващо строителен надзор и от представител на възложителя.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се изпълняват съгласно изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията.

Документирането на извършените строително-монтажни работи се осъществява съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ.

Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените строително-монтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя, инвеститорския контрол, авторския надзор и лицето упражняващо строителен надзор.

3.2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Всички материали и съоръжения, влагани в обектите трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и график на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на възложителя за одобрение.

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

Мерни единици: работите се измерват в единици както е посочено в позициите на договорните Количествени сметки /линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др./ Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари. Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др. Смята се, че изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи. Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. Количествата посочени в Количествено-стойностната сметка са предварителни количества и няма да бъдат приемани като действителни количества изпълнени работи от изпълнителя при работата му по договора. Представители на изпълнителя и възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора. Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на изпълнителя и лицето упражняващо строителен надзор на обекта. За датата и часа на измерването възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от възложителя количества работи. Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи ще става след предварителна писмена обосновка от страна на изпълнителя и изрично писмено разрешение на възложителя. Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи. След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:

- Актове за скрити работи;

- Подробна количествена сметка за изпълнените работи;

- Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;

- Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените работи ако е предоставена такава;

- Корекционни сметки с отбелязани отпадащи и допълнителни количества строително -

монтажни работи и нови видове работи за отчетния период;

Гаранционен срок и отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация на обекта: При поемането на гаранциите, изпълнителят да спази минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти регламентирани в Наредба №2 /31.07.2003г., целящи осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация.

Опазване на околната среда: Изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажните работи съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, вкл. защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните ресурси. Твърдите отпадъци трябвада се депонират на регламентираните сметища. Изпълнителят да се съобрази с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗОУ/ ДВ бр.86/2003 г.

Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на строителните работи. Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. Съгласно чл.9 и чл.10 на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи е разработен план за безопасност и здраве задължителен за изпълнителя. За обекта има подробна разработка ПБЗ и ЗБУТ.

3.4. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Конкретната цел на настоящата обществена поръчка е подобряване на техническата инфраструктура. За постигането на тази цел са изработени технически/работни инвестиционни проекти, окомплектовани във всички проектни части. Всички операции се изпълняват при спазване всички указания, дадени в тази спецификация, текстовата и графична част на проектите.

Основните цели на проекта са оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението, като мрежата се превърне в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона. Загубите на вода ще намалеят до минимум и същата ще се подава с изискваното качество и напор.

Конкретните цели са:

Да се извърши ремонт и рехабилитация на водопровода  в посочените улици и на сградните водопроводни отклонения по него, като компрометираните етернитови и стоманени тръби се подменят с полиетиленови;

VІ. Методика за оценяване на офертите

Изготвил: Ердинч Наим

/Главен специалист „УТ” /

1. Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, съгласно чл. 37, ал.1, т. 2 от ЗОП, е  „Икономически най-изгодна оферта”.

2. Показатели за формиране на комплексната оценка

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА” се определя на база следните показатели:

| Показател - П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за изпълнение - П1 | 100 | 20% |
| 2. Техническо предложение -П2 | 100 | 30% |
| 3. Ценово предложение - ПЗ | 100 | 50% |

Формулата по която се изчислява „КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА” за всеки участник е:

КО = П1х 20 %+ П2х 30 % + ПЗх 50 %

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

  - Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление

ВАЖНО !!! При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение на поръчката, а именно  3(три) месеца, като при констатиране на предложения над максималния срок, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin/Ci)х100=.........(брой точки)

Където Ci е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

  - Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 30%. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б, Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 60 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 40 |
| ОБЩО: | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира., както следва;

| ПОДПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | Макс. брой точки 60 |
| Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. |  |
| Фактори, влияещи на оценката: -Описание на отделните етапи на изпълнание на поръчката - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение - Организация на подход на изпълнение - Съответствие на линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: „ Ясно посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; „ Подробно “ описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; • „ Несъществени пропуски и/или частично съответствие “ - налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „ констатирано несъответствие “ | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована -Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; -Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; - Налице .е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 60 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено; Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не отговаря напълно на Техническото задание и изискванията на Възложителя за неговото изпълнение. Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали | 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно /не са конкретизирани за обекта/ видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и несъответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от Техническото задание и изискванията на Възложителя за неговото изпълнение. Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническигпи оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали. Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 1 точка |
| Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | Макс. брой точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Времеви рискове: - закъснение началото на започване на работите - изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите - риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес: Липса/Недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори; Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в - , изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии: |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. • „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап-, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; „ Подробно “ описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователност та, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически \ спецификации и изисквания; „ Несъществ ени пропуски и/или частично съответствие “ - налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени офертата участника пропуски частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/ши частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на Договора | 40 точки |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска. респ. последиците от настъпването му. | 20 точки |
|  | В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | точка |

## Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - ПЗ

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ПЗ = (Цmin /Цi) х 100 = ....................(брой точки)

Където Цi e предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева, без ДДС, съгласно ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

3. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

4. Процедура при еднакви предложения

4.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

4.2. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя ТП и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

4.3. В случай че и предложенията по показателя ТП съвпадат, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

5. Класиране на офертите

Извършва се по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна стойност.

Възложителят  сключва  договор с участника, класиран на първо място.

Максималният брой точки получава участника, чиято концепция за работа удовлетворява в най-висока степен нуждите на Възложителя по отношение на ефективност и целесъобразност и дава най-високо обезпечение за качественото и точно изпълнение на възложената работа при приемлива цена на строителството.